负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕42号 关于河南瀚海置业有限公司瀚海泰苑住宅小区项目竣工环保验收申请的批复 河南瀚海置业有限公司： 你公司上报的《河南瀚海置业有限公司瀚海泰苑住宅小区项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经现场检查，并对河南朗天环保科技有限公司编制的《河南瀚海置业有限公司瀚海泰苑住宅小区项目竣工环境保护验收调查报告》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、河南朗天环保科技有限公司编制的竣工环境保护验收调查表明： （一）河南瀚海置业有限公司瀚海泰苑住宅小区项目位于郑州市金水区北环路北、小铺路东。主要建成住宅楼1-3#29F住宅楼，5#32F商住楼，6#32F住宅楼，7#10F住宅楼等。总建筑面积172353.07m2。 （二）该项目1#楼距离北环路高架45m，经监测，1#楼室外昼夜间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （三）生活污水沿北环路污水管网排入马头岗污水处理厂。 （四）小区各类水泵、热力站等设备位于地下专用设备房。 （五）生活垃圾由环卫部门统一清运。 三、项目日常环保监督检查工作由金水区环保局负责。 2014年11月27日